BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası : 2014/13820

|  | A1 |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Güneş Enerjisi Panel Grubu 6750 Wp ( Konnektör Bağlantılı ,Her Panel Min.200 Wp) (Aşağıkarakısık) | Grup | 1 |  |  |
| 2 | Güneş Enerjisi Panel Grubu 4500 Wp ( Konnektör Bağlantılı ,Her Panel Min.200 Wp) ) (Yaylayurt) | Grup | 1 |  |  |
| 3 | Güneş Enerjisi Panel Grubu 4500 Wp ( Konnektör Bağlantılı ,Her Panel Min.200 Wp) )(Hacıömersolaklısı) | Grup | 1 |  |  |
| 4 | Güneş Enerjisi Panel Grubu 4500 Wp ( Konnektör Bağlantılı ,Her Panel Min.200 Wp) ) (Takazlı) | Grup | 1 |  |  |
| 5 | Güneş Enerjisi Panel Grubu 4500 Wp ( Konnektör Bağlantılı ,Her Panel Min.200 Wp) ) (Sofularçiftliği) | Grup | 1 |  |  |
| 6 | Güneş Enerjisi Panel Grubu Konstrüksiyonu (Aaşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 7 | Güneş Enerjisi Panel Grubu Konstrüksiyonu (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 8 | Güneş Enerjisi Panel Grubu Konstrüksiyonu (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 9 | Güneş Enerjisi Panel Grubu Konstrüksiyonu (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 10 | Güneş Enerjisi Panel Grubu Konstrüksiyonu (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 11 | AC/DC Pompa ve Otomasyon Grubu (Hm = 114 m, Yaz / Kış ort 40 m³ / gün) (Aşağıkarakısık) | Takım | 1 |  |  |
| 12 | AC/DC Pompa ve Otomasyon Grubu (Hm = 62 m, Yaz / Kış ort 58 m³ / gün) (Yaylayurt) | Takım | 1 |  |  |
| 13 | AC/DC Pompa ve Otomasyon Grubu (Hm = 44 m, Yaz / Kış ort 83 m³ / gün)(Hacıömersolaklısı) | Takım | 1 |  |  |
| 14 | AC/DC Pompa ve Otomasyon Grubu (Hm = 73 m, Yaz / Kış ort 44 m³ / gün) (Takazlı) | Takım | 1 |  |  |
| 15 | AC/DC Pompa ve Otomasyon Grubu (Hm =51 m, Yaz / Kış ort 74 m³ / gün) (Sofularçiftliği) | Takım | 1 |  |  |
| 16 | Sıvı Seviye Elektronik Kuyu Sensörü (Aşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 17 | Sıvı Seviye Elektronik Kuyu Sensörü (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 18 | Sıvı Seviye Elektronik Kuyu Sensörü (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 19 | Sıvı Seviye Elektronik Kuyu Sensörü (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 20 | Sıvı Seviye Elektronik Kuyu Sensörü (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 21 | Sistem topraklaması (Güneş Panelleri Grubu ve Pompa Grubu ) (Aşağıkarakısık) | Takım | 2 |  |  |
| 22 | Sistem topraklaması (Güneş Panelleri Grubu ve Pompa Grubu ) (Yaylayurt) | Takım | 2 |  |  |
| 23 | Sistem topraklaması (Güneş Panelleri Grubu ve Pompa Grubu ) (Hacıömersolaklısı) | Takım | 2 |  |  |
| 24 | Sistem topraklaması (Güneş Panelleri Grubu ve Pompa Grubu ) (Takazlı) | Takım | 2 |  |  |
| 25 | Sistem topraklaması (Güneş Panelleri Grubu ve Pompa Grubu ) (Sofularçiftliği) | Takım | 2 |  |  |
| 26 | Şebeke Destekli Kontrol Otomasyonu ( Pompa İhtiyaç Halinde Şebekeden Çalışacaktır) (Aşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 27 | Şebeke Destekli Kontrol Otomasyonu ( Pompa İhtiyaç Halinde Şebekeden Çalışacaktır) (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 28 | Şebeke Destekli Kontrol Otomasyonu ( Pompa İhtiyaç Halinde Şebekeden Çalışacaktır) (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 29 | Şebeke Destekli Kontrol Otomasyonu ( Pompa İhtiyaç Halinde Şebekeden Çalışacaktır) (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 30 | Şebeke Destekli Kontrol Otomasyonu ( Pompa İhtiyaç Halinde Şebekeden Çalışacaktır) (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 31 | PV kesme anahtarı (Aşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 32 | PV kesme anahtarı (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 33 | PV kesme anahtarı (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 34 | PV kesme anahtarı (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 35 | PV kesme anahtarı (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 36 | Parafodur (Aşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 37 | Parafodur (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 38 | Parafodur (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 39 | Parafodur (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 40 | Parafodur (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 41 | Işık Sensörü ( Sun switch light sensör ) (Aşağıkarakısık) | Adet | 1 |  |  |
| 42 | Işık Sensörü ( Sun switch light sensör ) (Yaylayurt) | Adet | 1 |  |  |
| 43 | Işık Sensörü ( Sun switch light sensör ) (Hacıömersolaklısı) | Adet | 1 |  |  |
| 44 | Işık Sensörü ( Sun switch light sensör ) (Takazlı) | Adet | 1 |  |  |
| 45 | Işık Sensörü ( Sun switch light sensör ) (Sofularçiftliği) | Adet | 1 |  |  |
| 46 | Bağlantı aparatları (10mm2 Tek Damar Solar Kablo,4 x 6 mm2 Sualtı Kablo,2 x 1.5 mm2 Sualtı Kablo,Kolon Borusu 3"( Galvaniz ),1000 x 500 x 500 x 1.5mm Saç Elektrik Panosu (Boy x En x Derinlik x Kalınlık),Kuyu Ağzı Sonlandırma Fittings Malzeme Grubu (Vana, çekvalf, flanş,tahliye v.b.),Sistem Sonlandırma ve Aktif Bağlantı Ekipmanları (Kablo Kanalları, Kablo Bağları, Civatalar, v.b.) (Aşağıkarakısık) | Takım | 1 |  |  |
| 47 | Bağlantı aparatları (10mm2 Tek Damar Solar Kablo,4 x 6 mm2 Sualtı Kablo,2 x 1.5 mm2 Sualtı Kablo,Kolon Borusu 3"( Galvaniz ),1000 x 500 x 500 x 1.5mm Saç Elektrik Panosu (Boy x En x Derinlik x Kalınlık),Kuyu Ağzı Sonlandırma Fittings Malzeme Grubu (Vana, çekvalf, flanş,tahliye v.b.),Sistem Sonlandırma ve Aktif Bağlantı Ekipmanları (Kablo Kanalları, Kablo Bağları, Civatalar, v.b.) (Yaylayurt) | Takım | 1 |  |  |
| 48 | Bağlantı aparatları (10mm2 Tek Damar Solar Kablo,4 x 6 mm2 Sualtı Kablo,2 x 1.5 mm2 Sualtı Kablo,Kolon Borusu 3"( Galvaniz ),1000 x 500 x 500 x 1.5mm Saç Elektrik Panosu (Boy x En x Derinlik x Kalınlık),Kuyu Ağzı Sonlandırma Fittings Malzeme Grubu (Vana, çekvalf, flanş,tahliye v.b.),Sistem Sonlandırma ve Aktif Bağlantı Ekipmanları (Kablo Kanalları, Kablo Bağları, Civatalar, v.b.) (Hacıömersolaklısı) | Takım | 1 |  |  |
| 49 | Bağlantı aparatları (10mm2 Tek Damar Solar Kablo,4 x 6 mm2 Sualtı Kablo,2 x 1.5 mm2 Sualtı Kablo,Kolon Borusu 3"( Galvaniz ),1000 x 500 x 500 x 1.5mm Saç Elektrik Panosu (Boy x En x Derinlik x Kalınlık),Kuyu Ağzı Sonlandırma Fittings Malzeme Grubu (Vana, çekvalf, flanş,tahliye v.b.),Sistem Sonlandırma ve Aktif Bağlantı Ekipmanları (Kablo Kanalları, Kablo Bağları, Civatalar, v.b.) (Takazlı) | Takım | 1 |  |  |
| 50 | Bağlantı aparatları (10mm2 Tek Damar Solar Kablo,4 x 6 mm2 Sualtı Kablo,2 x 1.5 mm2 Sualtı Kablo,Kolon Borusu 3"( Galvaniz ),1000 x 500 x 500 x 1.5mm Saç Elektrik Panosu (Boy x En x Derinlik x Kalınlık),Kuyu Ağzı Sonlandırma Fittings Malzeme Grubu (Vana, çekvalf, flanş,tahliye v.b.),Sistem Sonlandırma ve Aktif Bağlantı Ekipmanları (Kablo Kanalları, Kablo Bağları, Civatalar, v.b.) (Sofularçiftliği) | Takım | 1 |  |  |
| 51 | Galvaniz Kafes Tel Örgülü Çit ( Ekteki şartnameye uygun ) (Aşağıkarakısık) | Metre | 54 |  |  |
| 52 | Galvaniz Kafes Tel Örgülü Çit ( Ekteki şartnameye uygun ) (Yaylayurt) | Metre | 54 |  |  |
| 53 | Galvaniz Kafes Tel Örgülü Çit ( Ekteki şartnameye uygun ) (Hacıömersolaklısı) | Metre | 54 |  |  |
| 54 | Galvaniz Kafes Tel Örgülü Çit ( Ekteki şartnameye uygun ) (Takazlı) | Metre | 54 |  |  |
| 55 | Galvaniz Kafes Tel Örgülü Çit ( Ekteki şartnameye uygun ) (Sofularçiftliği) | Metre | 54 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza 3

1Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

- 3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

2/2